许昌市住房和城乡建设局许昌市住宅老旧电梯更新项目

（顶秀清溪北院小区）

竞争性磋商文件

采购人：东城区半截河街道紫云社区居委会

2026年2月2日

- 目   录

目   录	2

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	5

第三章 评定标准	10

第四章 用户需求书	15

第五章 响应文件格式	19

- 第一章 竞争性磋商公告

许昌市住房和城乡建设局许昌市住宅老旧电梯更新项目

（顶秀清溪北院小区）竞争性磋商公告

1.磋商条件：本项目为许昌市住房和城乡建设局许昌市住宅老旧电梯更新项目（顶秀清溪北院小区），采购人为东城区半截河街道紫云社区居委会，资金来源为2025年超长期特别国债资金、小区业主自筹资金。项目现已具备磋商条件，现对该项目进行竞争性磋商。

2.磋商文件获取

获取时间及方式：2026年2月2日至2026年2月8日，许昌市住房和城乡建设局官网。

联系人：李先生

联系电话：0374-2166626

- 本项目采用线下磋商。

- 投标人资格要求

1、供应商为制造商的，须具有市场监督管理部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》B级及以上。

2、投标人为代理商的，须具有效期内《中华人民共和国特种设备生产许可证》（含安装、维修）B级及以上。投标人所投电梯制造商须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》(新证）B级及以上；

4.响应文件的递交：截止时间：2026年2月9日8时30分，递交方式：密封后现场递交。

5.磋商时间：2026年2月9日9时00分。

6.现场磋商地点：许昌市住房和城乡建设局（创业服务中心B座9楼）

7.成交结果在本小区信息公示栏查看，成交结果不再另行通知。

8.联系方式

采购人：东城区半截河街道紫云社区居委会

联系人：/

联系电话：/

9.监督部门

许昌市东城区半截河街道办事处

附件详见《关于顶秀清溪北院小区使用超长期特别国债老旧电梯更新项目供应商报名的通知》

- 第二章 供应商须知

- 一、供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 采 购 人：东城区半截河街道紫云社区居委会 联 系 人：/ 电 话：/ |
| 1.2 | 项目名称 | 许昌市住房和城乡建设局许昌市住宅老旧电梯更新项目（顶秀清溪北院小区） |
| 1.3 | 资金来源 | 2025年超长期特别国债资金+业主自筹资金 |
| 1.3.1 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.4 | 采购范围 | 附件详见《关于顶秀清溪北院小区使用超长期特别国债老旧电梯更新项目供应商报名的通知》 |
| 1.5 | 交货期 | 合同签订后60个日历天。 |
| 1.6 | 交货地点 | 许昌市东城区顶秀清溪北院小区 |
| 1.7 | 技术要求 | 详见第四章“用户需求书” |
| 1.8 | 供应商资质条件 | 详见《关于顶秀清溪北院小区使用超长期特别国债老旧电梯更新项目供应商报名的通知》及投标人资格要求。 |
| 1.9 | 是否接受联合体 | ■不接受 |
| 1.10 | 磋商预备会 | ■不召开 |
| 1.11 | 实质性要求和条件 | 竞争性磋商文件第四章用户需求书中“电梯型号及主要规格、参数”的条款全部为实质性要求和条件，供应商需完全响应。 |
| 1.12 | 偏差 | □不允许 ■允许，偏差范围：正向偏差。 |
| 1.13 | 构成响应文件的其他资料 | 满足本项目评审要求的其他资料。 |
| 1.14 | 增值税税金的计算方法 | 按国家税务机关的规定执行。 |
| 1.15 | 最高投标限价 | ■无 □有 |
| 1.16 | 投标报价要求 | 各投标单位根据企业自身实力进行含税报价（以元为单位，保留两位小数）。 |
| 1.17 | 投标有效期 | 180日历天（从投标截止之日算起） |
| 1.18 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 1.19 | 响应文件份数 | 纸质响应文件（一本）装订成册密封提交。 |
| 1.20 | 递交响应文件 | 1.递交方式：线下递交响应文件 供应商直接将响应文件带到竞争性磋商会议现场递交。 |
| 1.21 | 响应文件是否退还 | ■否 □是，退还时间： |
| 1.22 | 竞争性磋商程序 | 竞争性磋商程序如下： 1.各供应商递交响应文件； 2.对响应文件密封性进行检查，同时对符合条件的响应文件进行解封； 3.以供应商签到倒排顺序为供应商竞争性磋商正排顺序； 4.开标方式采用线下现场竞争性磋商； 5.参加线下现场竞争性磋商的供应商对竞争性磋商过程有异议的，应当在竞争性磋商会议现场提出，同时出示本人身份证原件，采购人应当场作出答复，并制作记录； 6.供应商未参加竞争性磋商会议或在规定的时间内未提出异议的，视为对竞争性磋商谈判过程无异议； 7.业主代表、物业、记录人等有关人员在竞争性磋商会议记录上签字确认。 8.开标结束。 |
| 1.23 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人依法组建，由7人组成。 |
| 1.24 | 成交候选人公示 | 公示方式：在小区公告栏发布。 |
| 1.25 | 是否授权评标委员会确定成交供应商 | ■否，评标委员会对响应文件进行初步评审（含形式评审、资格评审、响应性评审），评标委员会计算各有效响应文件的总得分，并按照总得分从高到低排列先后次序，向采购人推荐前3家供应商为合格成交候选人。 |
|  | 确认最终成交供应商 | 定标办法:由业主代表最终表决出成交供应商。 |

- 二、供应商须知

- 1. 总则

- 1.1  采购项目概况

1.1.1采购人：见供应商须知前附表。

1.1.2采购项目名称：见供应商须知前附表。

- 1.2 采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见供应商须知前附表。

- 1.3 招标内容、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1招标范围：见供应商须知前附表。

1.3.2交货期：见供应商须知前附表。

1.3.3交货地点：见供应商须知前附表。

- 1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本采购项目资质条件：

资质要求：见供应商须知前附表。

1.4.2本项目不接受联合体投标。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响磋商公正性；

（2）与本竞争性磋商项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）为本竞争性磋商项目提供过相关咨询服务；

（4）与本竞争性磋商项目的相关负责人存在隶属关系或者其他利害关系；

（5）与本竞争性磋商项目同为一个法定代表人；

（6）与本竞争性磋商项目存在控股或参股关系；

（7）被依法暂停或者取消投标资格；

（8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 1.5 费用承担

供应商准备和参加竞争性磋商活动发生的一切费用自理。

- 第三章 评定标准

- 一、评定标准前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 合格的成交候选人推荐方法 | 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 综合评分法，是指相应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章或签章）并加盖公章。由法定代表人（单位负责人）签字（或盖章或签章）的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字（或盖章或签章）的，应附授权委托书。 |
|  |  | 响应文件格式 | 投标函、投标报总表、报价一览表、供应商声明符合第五章“响应文件格式”的规定。 |
|  |  | 联合体供应商 | 本项目不接受联合体投标。 |
|  |  | 备选投标方案 | 不得提交备选投标方案。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和资质证书 | 以报名通知为准 |
|  |  | 资质要求 | 以报名通知为准 |
|  |  | 联合体供应商 | 本次竞争性磋商不接受联合体投标。 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | A商务部分：20分 B技术部分：40分 C投标报价：40分 （价格权值40%） |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2（1） | 商务评分标准 （20分） | 类似业绩 （9分） | 投标人每提供1份2023年1月1日以来所投品牌单项合同的垂直电梯的供货业绩得3分，最多得9分。（附业绩合同扫描件，以合同签订时间为准。） |
|  |  | 管理体系证书 （9分） | 投标人提供有效期内的IS09001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、IS045001职业健康安全管理体系证书。 提供有效的证书扫描件加盖供应商公章，全部满足得9分，每少一项扣3分，9分扣完为止。 |
|  |  | 知识产权 （2分） | 投标人提供GB/T29490-2023知识产权管理体系认证证书，得2分。 |
| 2.2.2（2） | 技术评分标准 （40分） | 用户需求书规定的响应程度（10分） | 1.用户需求书的要求需完全响应得10分。 2.用户需求书的要求如出现不响应项或负偏离项。 |
|  |  | 安装服务方案 （12分） | 投标人提供安装： - 施具体施工、调试内容 - 安全文明施工措施 - 质量保证措紧急情况处理措施 - 安装完成的保护方案 投标人每提供上述1项内容，内容完整、详细、有针对性的得3分，内容仅简单描述且不缺项的得2分；未提供对应项内容或内容不符合该项要求的不得分，满分1分。 |
|  |  | 售后服务方案 （6分） | 投标人提供安装： - 质保期内承诺 - 服务流程与内容 投标人每提供上述1项内容，内容完整、详细、有针对性的得3分，内容仅简单描述且不缺项的得2分；未提供对应项内容或内容不符合该项要求的不得分，满分1分。 |
|  |  | 项目实施团队 （12分） | - 拟派的项目负责人具有一级建造师证书的得4分。提供由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的证书。 - 拟派项目人员（项目负责人除外）具有机械设计专业高级（含副高）工程师的得4分。提供由省级人民政府或省人力资源和社会保障厅颁发的工程师证书。 - 拟派项目人员（项目负责人除外）具有建筑施工安全专业中级注册安全工程师的得4分。提供由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的注册安全工程师证书。 |
| 2.2.2（3） | 投标报价评分标准 | 投标报价得分 （40分） | - 评标报价=新电梯投标单台报价 1.1入围参加竞争性磋商的所有供应商最低报价为磋商基准价； 1.2磋商报价得分=磋商基准价/磋商报价*价格权值。 |

说明：供应商的商务部分、技术部分、投标报价部分得分为所有评委评分的算术平均分（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

- 二、评定标准

- 1.评定方法

本项目采用“综合评分法”评标办法。

- 2.分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表。

（2）技术部分：见评标办法前附表。

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表。

（2）技术评分标准：见评标办法前附表。

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

- 3.评标程序

3.1供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）响应文件没有对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对竞争性文件的偏差超出竞争性磋商文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.2投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求供应商对投标报价进行修正，并要求供应商书面在竞争性磋商会议现场进行修订，并签字确认。供应商拒不修正确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

- 第四章 用户需求书

- 一、电梯规格、参数：

梯型：有机房乘客电梯

载重：800KG

速度：1.75m/s

层站： 12层 12站

台数：3台

- 二、电梯配置要求：

- 调速系统：采用交流变频变压调速 VVVF

- 曳引机：采用永磁同步无齿轮曳引机

- 门机：中分门

- 开门尺寸：800mm*2100mm

- 轿顶材质：镜面不锈钢

- 轿壁和轿门：

前轿壁：发纹不锈钢

两侧壁：中间发纹不锈钢，两侧金色彩妆板

后壁：中间仿石材彩妆板，两侧金色彩妆板

扶手：后壁配发纹不锈钢扶手

轿门：发纹不锈钢视窗门

- 地板：PVC耐磨地板

- 厅门：发纹不锈钢视窗门

- 门套：发纹不锈钢小门套

- 地坎：铝合金

- 轿厢操纵盘及显示：发纹不锈钢面板、一体化操作盘、配标准型微光微动盲文按钮、配15英寸多媒体显示，警铃按钮

- 召唤盒及层站显示器：不锈钢面板，微光微动盲文按钮及4.3英寸液晶黑底白字显示的位置指示器

- 轿厢通风：风扇

- 五方通话：无线五方通话功能

- 三、功能要求：

- 全集选控制

- 司机专用功能

- 上电自动开门

- 自动关门延时

- 开门保持时间可调

- 关门错误报警

- 门联锁保护

- 独特的门机保护

- 本层厅外开门

- 关门按钮提前关门

- 到站自动开门

- 检修运行

- 慢速自救运行

- 井道自学习

- 外召按钮嵌入自诊断

- 上电自恢复

- WDT主动保护

- 光幕保护

- 超速保护

- 超载保护

- 逆向运行保护

- 防打滑保护

- 防终端越程保护

- 接触器触点检测保护

- 安全回路保护

- 运行超时保护

- 限位保护

- 极限保护

- 制动器检测保护

- 变频器故障保护

- 编码器信号丢失保护

- 消防功能

- 电梯溜车报警

- 故障自动停靠

- 满载和直驶

- 防捣乱功能

- 不停层任意设定

- 锁梯服务

- 换站停靠

- 自动返回基站

- 五方对讲

- 停电应急照明装置

- 屏保节能

- 电梯平层开门防溜车

- 电梯运行数据监控

- 狗绳检测装置

- 底坑进水检测装置

- 轿厢内折叠椅

- 电动车识别功能

- 视频电缆（含轿厢至机房的视频线）

- 四、工作内容及验收标准

1.工作内容

（1）对原有电梯底坑、井道、机房等改造修整，满足新电梯安装要求。

（2）新装电梯设备采购、安装。

报价应包含新电梯设备费、安装费、运输费、调试验收费、拆梯费、政府部门验收费、60个月全包维护保养费、五方通话、井道照明费、垃圾清理费，土建恢复整改（包括但不限于以下内容：机房整改、井道整改、底坑整改、过门石恢复、门套恢复、外呼孔洞恢复等）等所有费用。

2.验收标准

- （1）符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

（2）按照市场监督总局2025年6月6日发布的《市场监督总局办公厅关于一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知》，附件1《纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯专项要求》，附件2《纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯检验附加要求》要求验收。

（3）验收合格条件

①运行结果符合产品标准和竞争性磋商需求及合同要求。

②在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

③所有合同中规定的货物和材料都已提交。

④设备在交由业主使用之前已通过行政主管部门的验收。

⑤整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

- 五、支付方式

1、本项目为更新电梯，符合超长期国债补贴政策，补助标准为每台电梯定额补贴15万元。在甲方获得国债补贴项目审核手续后以书面形式通知乙方排产。

2、在本合同签订之日起7个工作日内，甲方向乙方支付本合同总价的70%为预付款，直接付至本合同乙方指定的账户。甲方逾期给付的，则合同交付期予以顺延，价格另行协商。若合同履行，则预付款抵作本合同的货款，如分批提货，则预付款均摊至每台电梯。

3、电梯安装调试完成，在通过当地负责特种设备安全监督管理的部门验收合格之日起7个工作日内，甲方向乙方支付本合同总价的30%。如因非乙方原因导致电/扶梯设备未取得特种设备监管部门验收合格报告的，则甲方应于开工后六个月内付清合同款项。乙方收到合同上述规定的款额后，甲、乙双方办理电梯移交手续。

4、乙方收到上述货款之日起7个工作日内向甲方开具设备总价5%的银行质保函，保函有效期5年，有效期满7个工作日内保函原件退还乙方。

5、如甲方要求，或因甲方原因事实上导致分批交货或安装的，各批次货物的款项应按本合同约定的付款方式 相应分批按比例结算，定金除外。

6、若国家税率变更，在符合国家税法规定的前提下，乙方依法开具发票，但双方同意合同总价款固定，不因国家税率的调整而调整。

- 六、质保期

电梯整机质保与免费维保期自质量技术监督部门颁发安全检验合格证之日起5年。电梯控制柜、曳引机、门机、安全钳、限速器、缓冲器六大核心部件质保期自质量技术监督部门颁发安全检验合格证之日起10年。

- 第五章 响应文件格式

（竞争性磋商项目名称）

响 应 文 件

供应商：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月    日

目 录

格式一：投标函

格式二：法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

格式三：投标报价

格式四：资格审查资料

格式五：商务标资料

格式六：技术资料

格式七：其他资料

格式一：投标函及投标函附录

（一）投标函

致：（物业公司全名）

1．我方已仔细研究了                    竞争性磋商文件的全部内容，新电梯投标总报价：愿意以人民币（大写：         ）（小写;         ），提供本竞争性磋商项目所有设备及技术服务和质保期服务，并按合同约定履行义务。

2. 我方的响应文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

（3）投标报价

（4）资格审查资料

（5）商务标资料

（6）技术资料

（7）其他资料

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方完全响应竞争性磋商文件的全部要求。

4．我方承诺在竞争性磋商文件规定的投标有效期内不撤销响应文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商：     （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：     （签字或盖章）

地址：

电话：

年     月     日

格式二：法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名：     性别：     年龄     ：职务：     系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：         （盖单位章）

年     月     日

授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：投标截止之日起XXX日历天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或盖章。

投  标  人：     （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：     （签字或盖章）

身份证号码：

年     月     日

格式三：投标报价

报价一览表

| 参数 | 载重： 梯速： 层站 ： |
| --- | --- |
| 投标单台报价 | 设备金额： （大写）： |
|  | 安装金额： （大写）： |
|  | 合计： （大写）： |
| 参数 | 载重： 梯速： 层站 ： |
| 投标单台报价 | 设备金额： （大写）： |
|  | 安装金额： （大写）： |
|  | 合计： （大写）： |
| 本项目合计 | 设备合计金额： （大写）： 安装合计金额： （大写）： 总价： （大写）： |

本项目为交钥匙工程，包含所有工作及费用（含旧梯拆除与回收、新梯设备与安装维保并负责验收合格交付给用户使用）。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月    日

格式四：资格审查资料

（一）供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业地址 |  |
| 基本信息 |  |
| 组织结构 （总部） |  |
| 生产管理 |  |
| 企业获奖情况 |  |

（二）供应商声明

供应商声明

本竞争性磋商项目采购人及竞争性磋商监管机构：

本公司就参加                项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目成交候选人，我司同意并授权采购人将我司响应文件商务部分的人员、业绩等资料进行公示。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向采购人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章供应商须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目竞争性磋商文件的编写工作；

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明。

声明企业：      (企业公章)

法定代表人（单位负责人）签字：

年   月   日

格式五：商务标资料

（格式由供应商自拟）

格式六：技术标资料

（格式由供应商自拟）

格式七：其他资料

（格式由供应商自拟）